[bookmark: _Toc13259]询价公告

各潜在供应商：
广东启固工程设计有限（以下简称“采购代理机构”）受茂名市市政事务中心（以下简称“询价人”）的委托，对茂名市市政事务中心LED路灯采购项目进行询价，欢迎符合资格条件的供应商进行报价。
[bookmark: _Toc23504]一、采购内容
现需采购一批LED路灯，预算金额约为：¥3850000.00元（大写：人民币叁佰捌拾伍万元整）。
LED灯具具体技术要求如下：
1、LED灯具采用优质铝合金材料制成，灯具散热主体结构表面阳极氧化处理。表面应能承受机械压力和盐雾测试、汽车废气、及清洗剂的腐蚀等。
2、灯具须为独立模组化LED灯具，便于维修更换。
3、配光曲线为蝙蝠翼型配光。
4、输入电压AC165-250V。
5、灯具光效≥180lm/W；LED色温4000K士200K。
6、显色指数Ra≥70。
7、额定功率实际偏差≤士5%。
8、功率因数≥0.95。
9、防护等级要求：≥IP66。
10、LED灯具的防触电保护型式分类等级：1类。
11、LED灯具产品具有能效等级I级检测合格报告。
11、LED灯具采用驱动器分离式结构，可在不拆卸灯具情况下更换驱动器，免工具维护拆卸。
12、电源驱动器必需安装在灯具内，电器仓具备独立防水功能。
13、LED灯具应能满足-40°C~+50°C的使用环境温度。
14、LED灯具采用二次光学配光方式进行配光设计，防止紫外线抗老化性强，具有蝙蝠翼状配光曲线。
15、LED驱动电源具有有效的3C认证证书；电源频率50-60HZ。


采购清单
	序号
	灯具名称
	系统功耗（W）
	单价（元）

	1
	LED路灯
	100
	

	2
	LED路灯
	150
	

	3
	LED路灯
	250
	

	4
	LED路灯
	300
	

	5
	LED投光灯
	250
	

	6
	LED圆灯球
	30
	

	7
	LED华灯球
	30
	

	8
	旧灯具拆卸，新灯具安装费（按每盏灯具进行报价）
	


注：采购灯具具体数量以正式采购时发布的数量为准。
2、 [bookmark: _Toc14005]报价供应商的资格要求
（1）提供有效期内的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件加盖报价单位公章；
（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函（格式自拟，并加盖报价单位公章）；
（3）法定代表人证明书或授权函（授权函须包括法定代表人证明书并加盖报价单位公章）；
（4）报价清单（加盖报价单位公章）。
（5）报价单位所提交资料应包含（但不限于）以上内容。

3、 [bookmark: _Toc5275]询价目的
本次项目询价，为了解采购货物的市场价格，便于询价人定出更合理的控制价进行项目的磋商活动。询价结束，并不会定出成交供应商。 

4、 [bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc13653]报价文件提交
递交方式：可邮寄或发送邮箱
截止时间：2026年5月18日17时30分（北京时间）
邮寄地点：茂名市官渡五路1号大院17号首层51号商铺
收件邮箱：823141265@qq.com 
收件人：李工
联系方式：15016669721

[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc19484][bookmark: _GoBack]五、凡对本次询价提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359019]1、询价人信息
名    称：茂名市市政事务中心　　　　　　　　　　
联系方式：0668-2970680
地址：茂名市新福五路1号大院
[bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097] 　　　 
2、采购代理机构信息
名    称：广东启固工程设计有限公司
地　　址：茂名市官渡五路1号大院17号首层51号商铺 
联系方式：15016669721
联系人： 李工 

广东启固工程设计有限公司
2026年5月13日


附：报价清单
	序号
	灯具名称
	系统功耗（W）
	单价（元）

	1
	LED路灯
	100
	

	2
	LED路灯
	150
	

	3
	LED路灯
	250
	

	4
	LED路灯
	300
	

	5
	LED投光灯
	250
	

	6
	LED圆灯球
	30
	

	7
	LED华灯球
	30
	

	8
	旧灯具拆卸，新灯具安装费（按每盏灯具进行报价）
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